2023年渑池县第一季度集中式生活饮用水水源地水质状况

一、监测情况

2023年第一季度，渑池县共监测3个在用的集中式生活饮用水水源，均属地表水水源。

（一）监测点位

地表水水源：裴窑水库、黄河槐扒西段村水库、南庄水库。

（二）监测项目

地表水水源：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项及每季度取水量。

二、评价标准及方法

地表水水源地水质按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）进行评价，基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价方法进行评价。

三、评价结果

2023年第一季度监测的3个在用集中式饮用水水源地（裴窑水库、黄河槐扒西段村水库、南庄水库）水质均达标，总取水量为81万吨。

备注：

1．集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用水源。

2．集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。